各位老师、同学们，大家好！

迈克尔逊-莫雷实验是近代光学的核心实验，也是目前高校物理教学的重要实操项目。但传统干涉仪依靠人工精密调节，整体操作难度大、对人手精度要求极高，不仅容易产生人为误差、损伤光学设备，还让肢体不便的学习者无法独立开展实验，存在明显的教学与实操短板。为此，我结合具身智能技术，研发了这套语音操控智能干涉实验系统，实现实验操作的智能化与普惠化。

传统设备的问题主要集中在两点。第一，核心的光路校准、镜面微调都需要精细手动操作，存在较高的实验参与壁垒。第二，实验属于微米级高精度操作，极易受人手晃动、台面震动影响，实验稳定性差、重复性低，频繁调试也容易损坏精密元件。

针对这些实际问题，我对传统干涉仪进行了软硬件一体化智能改造。系统依托具身智能的感知与执行能力，用步进电机替代全部人工精密调节，搭配离线语音控制，实现光路调校全程自动化、无接触操作。既有效降低实验误差、保护精密设备，也彻底摆脱了对手部精细操作的依赖，让不同人群都能自主完成标准化光学实验。

硬件方面，系统采用模块化电控架构，通过主控单元、驱动模块与定制传动结构，完成光路全方位自动校准，支持双模式调节，兼顾调试效率与实验精度。软件方面，基于Python搭建专属语音控制系统，适配实验场景指令识别，抗干扰能力强、操作稳定，同时预留升级接口，可持续迭代优化功能。

经过多轮实测，整套系统运行稳定，可完全替代传统人工操作，满足日常教学实验需求。后续我将新增光学传感检测与智能播报功能，进一步提升设备的自动化程度。

总体来说，本项目用智能技术重构了传统光学实验的操作模式，以自动化闭环操作替代人工手动调节，在提升实验精度与规范性的同时，打破了精密物理实验的参与壁垒。本作品实现了人工智能与基础物理教学的有效结合，为普惠化、智能化物理实验教学提供了实用的创新方案。

接下来，我将进行设备实操演示。